Váš dopis značky/ ze dne                         Naše značka                        Vyřizuje                V Pardubicích dne

#### VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

##### Zadavatel:

Služby města Pardubic, a.s.

Hůrka 1803,

530 02 Pardubice – Bílé předměstí

IČ: 25 26 25 72

DIČ: CZ 25 26 25 72

OR KS Hradec Králové odd. B, vl. 1527

tel.: 466 260 811, fax: 466 260 812

E-mail: info@smp-pce.cz

Zastoupený: Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva

žádáme o předložení nabídky pro níže uvedený předmět plnění zakázky.

##### Druh zadávacího řízení:

Poptávkové řízení odpovídající zakázce malého rozsahu.

##### Předmět zakázky:

Název: „2023 VO materiál – stožáry“

Celková předpokládaná cena veřejné zakázky: odpovídající zakázce malého rozsahu.

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace, která je součástí výzvy.

Předem děkujeme za předložení nabídky.

S pozdravem

Ing. Aleš Kopecký

místopředseda představenstva

Služby města Pardubic a. s.

#### ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Tato zadávací dokumentace stanovuje individuální podmínky zadavatele pro účast uchazeče v poptávkovém řízení. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že jde o zakázku malého rozsahu a zadavatel proto není povinen postupovat v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel však v souladu s § 31 zákona dodrží zásady podle § 6.

# Předmět veřejné zakázky

# Předmětem plnění je dodávka bezpaticových, žárově zinkovaných stožárů pro divizi veřejné osvětlení na rok 2023 dle přílohy této výzvy.

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

## Jedná se o dodávky materiálu dle přílohy této výzvy, které budou realizovány              dle potřeb objednatele, na základě průběžných požadavků (objednávek) objednatele            v průběhu roku.

## Uchazeči doplní ceny do přiloženého seznamu materiálu. V případě, že některý materiál nemá v sortimentu, cenu neuvede.

## Je nezbytné, aby ceny byly uvedeny přesně pro specifikovaný materiál (např. svítidla    s rovným sklem apd.).

## Cenovou nabídku zpracujte v jednotkových cenách, položkově se součtem                          na předpokládané roční množství, bez DPH do seznamu materiálu, který tvoří přílohu této výzvy.

## Nabídka musí obsahovat písemný závazek dodavatele, že v případě uzavření rámcové smlouvy na dodávku, bezúplatně předá prohlášení o shodě ve smyslu § 13 zákona         č. 22/97 Sb., na ním dodávaný materiál.

## Uchazeči dále předloží záruční podmínky s uvedením délky záruky v měsících                  a rozsahu garance.

# Doba a místo plnění

Předpokládané roční množství materiálu bude realizováno v průběhu roku 2023, na základě průběžných požadavků (objednávek) objednatele. Uvedené počty jsou pouze orientační                a skutečné počty mohou být v průběhu roku jiné. Termín dodání bude u jednotlivých dodávek předem dohodnut a potvrzen na jednotlivých dílčích objednávkách.

Místem plnění dodávek je adresa: Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803,                        530 02 Pardubice, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a bude obsahovat veškeré práce, dodávky, činnosti   a náklady související s předmětem plnění.

Ceny budou doplněny do přiloženého seznamu materiálu v krycím listu:

- cena za 1 kus

- cena za předpokládané množství

Ceny uvádějte bez DPH.

Doprava materiálu do místa určení – Pardubice, Hůrka 1803, 530 02 Pardubice musí být zahrnuta v ceně dodávaného zboží.

Cena je pro rok 2023 závazná a nesmí být měněna, bez předchozího souhlasu objednatele.

# Záruka:

Uveďte v měsících a dle jednotlivých druhů materiálu. Minimálně 24 měsíců.

# Obchodní podmínky

Viz přiložená rámcová smlouva.

# Jiná práva a požadavky

## Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, upřesnit či doplnit tyto podmínky pro zadání zakázky a to písemnou formou shodně všem uchazečům.

## Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

## Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

## Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek nebo zrušeni zakázky nejpozději do uzavření smlouvy.

## Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smluvní vztah i s více uchazeči.

## Uchazeč souhlasí s případným zveřejněním smlouvy, pokud bude vybrána jeho nabídka jako nejvhodnější a dojde k uzavření smlouvy.

## Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto zadávacím řízení.

# POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Kvalifikační předpoklady lze na straně uchazeče prokázat pomocí čestného prohlášení a prostých kopií požadovaných dokladů (viz níže). Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče před uzavřením smlouvy k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií požadovaných dokladů.

## Profesní kvalifikační předpoklady:

### výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

### doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky

## Technické kvalifikační předpoklady:

Uveďte reference alespoň pěti odběratelů u dodávek nad 300 tisíc Kč za poslední 3 roky, dále pak kontaktní osoby pro podání referencí.

# OBSAH NABÍDKY

Nabídka musí obsahovat následující body:

## identifikační údaje dodavatele

- obchodní jméno, sídlo/místo podnikání, IČ, bankovní spojení, telefonické, faxové            a e-mailové spojení

## krycí list (příloha č.1)

## prokázání splnění kvalifikace dodavatele

## výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, čestné prohlášení se seznamem referencí

## návrh smlouvy: „Rámcová kupní smlouva“ na dodávku materiálu pro rok 2023.

- podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele;

## písemný závazek dodavatele,

- že v případě uzavření rámcové smlouvy na dodávku, bezúplatně předá prohlášení        o shodě ve smyslu § 13 zákona č. 22/97 Sb., na ním dodávaný materiál.

## Statické výpočty pro jednotlivé druhy stožárů,

- Statické výpočty budou provedeny dle přílohy č.2 „Stožáry – přesná specifikace parametrů a požadované doklady“.

## Prohlášení o vlastnostech - vydané dle směrnice EU 305/2011.

## Certifikáty výrobce - vydaný notifikovanou osobou.

## Závazek dodavatele - dodavatel předloží písemný závazek, že ním nabídnuté výrobky splňují všechny zadavatelem požadované parametry a jsou v souladu s platnými normami pro ocelové nosné konstrukce (stožáry), a to zejména s ČSN EN ISO 1461, ČSN EN 40-5, ČSN EN 40-3-3, ČSN EN 1993, ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2. V případě uzavření smlouvy bude tento její přílohou.

## další případné dokumenty vztahující se k nabídce

# POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ  NABÍDKY

## Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

## Nabídka:

- bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce,

- bude podána v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedena adresa uchazeče jenž nabídku podává a označena „Neotvírat – 2023 VO materiál – stožáry“,

- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,

- bude obsahovat návrh Rámcové kupní smlouvy vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče,

- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,

## Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:

- své nabídky zabezpečili proti manipulaci,

- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,

- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Vzhledem k charakteru zakázky, bude hodnocení provádět komise, která porovná a posoudí jednotlivé nabídky v intencích jednotlivých kritérií a poté provede finální vyhodnocení. Hodnocení bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídky.

Dílčí kritéria:

- Celková výše nabídkové ceny bez DPH v Kč – váha 90%

- Poskytnutá záruka specifikována v měsících do max. délky 96 měsíců (v případě různě uvedené záruky u jednotlivých druhů zboží, bude pro výpočet použita nejnižší uvedená hodnota) – váha 5%

- Reference – váha 5%

U kritéria č. 1 a 2 budou posuzovány číselné hodnoty, u kritéria č. 3 bude použito bodovacího hodnocení.

Při dosažení shodného celkového počtu bodů bude rozhodováno losem (hod mincí).

# POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Případné další informace technického charakteru sdělí: Milan Ryšán tel. 466 260 850, e-mail: rysan@smp-pce.cz

Případné další informace o formálních náležitostech nabídky sdělí: Tomáš Chvojka tel.          466 260 802, e-mail: chvojka@smp-pce.cz

# LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

## Způsob a místo podání nabídek

Nabídku lze podat:

- osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 8.00 – 15.00 hod. (v poslední den do 12:00 hod) do sídla zadavatele Služby města Pardubic, a.s., Hůrka 1803, 530 12  Pardubice,

- zasláním na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

## Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do 12:00 hod. dne 28. 3. 2023

# Přílohy zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Stožáry – přesná specifikace parametrů

Příloha č. 4 – Návrh smlouvy

V Pardubicích

Ing. Aleš Kopecký

místopředseda představenstva

Služby města Pardubic a. s.

KRYCÍ LIST

nabídky k poptávkovému řízení

„2023 VO materiál – stožáry“

Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.

Uchazeč:

| NÁZEV SPOLEČNOSTI |  |
| --- | --- |
| SÍDLO |  |
| IČ |  |
| DIČ |  |
| OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ |  |
| TELEFON, FAX, E-MAIL |  |
| BANKOVNÍ SPOJENÍ |  |

Stožáry

| Název materiálu | Počet | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH | Záruka v měsících |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stožár PCE bezpaticový třístupňový, nadzemní část 6m+0,8m vetknutí do země, průměr trubek 133x4/89x3/60x3mm, žárově zinkovaný s protikorozní plastovou manžetou OMP 133 (v provedení Pardubice – uvnitř stožáru navařený šroub M-8 pro upevnění svorkovnice SR 48...připojovací šroub uzemnění M-10) | 10 |  |  |  |
| Stožár PCE bezpaticový třístupňový – atyp s nástavcem na průměr 60mm o délce 120mm, nadzemní část 8m+1,5m vetknutí do země, průměr trubek 159x5/108x4,5/89x3/60x3mm, žárově zinkovaný s protikorozní plastovou manžetou OMP 159 (v provedení Pardubice – uvnitř stožáru navařený šroub M-8 pro upevnění svorkovnice SR 48...připojovací šroub uzemnění M-10) | 2 |  |  |  |
| Stožár PCE bezpaticový třístupňový pro obloukový výložník, nadzemní část 6,2m+1,5m vetknutí do země, průměr trubek 159x5/114x4,5/89x3mm, žárově zinkovaný s protikorozní plastovou manžetou OMP 159 (v provedení Pardubice – uvnitř stožáru navařený šroub M-8 pro upevnění svorkovnice SR 48...připojovací šroub uzemnění M-10) | 5 |  |  |  |
| Stožár PCE bezpaticový přechodový třístupňový pro rovný výložník, nadzemní část 6m+1,5m vetknutí do země, průměr trubek 159x4,5/133x3/114x3mm, žárově zinkovaný s protikorozní plastovou manžetou OMP 159 (v provedení Pardubice – uvnitř stožáru navařený šroub M-8 pro upevnění svorkovnice SR 48...připojovací šroub uzemnění M-10) | 4 |  |  |  |
| Stožár PCE bezpaticový třístupňový pro obloukový výložník, nadzemní část 8,2m+1,5m vetknutí do země, průměr trubek 159x4,5/133x3/114x3mm, žárově zinkovaný s protikorozní plastovou manžetou OMP 159 (v provedení Pardubice – uvnitř stožáru navařený šroub M-8 pro upevnění svorkovnice SR 48...připojovací šroub uzemnění M-10) | 6 |  |  |  |
| Výložník rovný D2 – 1000/180°/2°, na průměr 60mm | 1 |  |  |  |
| Výložník rovný UD1 – 1500/180°/2°, na průměr 114mm | 4 |  |  |  |
| Výložník obloukový (J1) – 1500/5°, FeZn na průměr 89mm | 4 |  |  |  |
| Výložník obloukový (J1) – 2000/5°, FeZn na průměr 114mm | 1 |  |  |  |
| Výložník obloukový (J2) – 1000//5°, FeZn na průměr 89mm | 1 |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky, že jsme se řádně seznámili se zadávací dokumentací a že uvedená nabídková cena je pro nás závazná v průběhu celého roku 2023. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek.

V ………………… dne………….

……………………………………         		                    ……………………….……………………

Jméno a příjmení oprávněné osoby	            		                    podpis oprávněné osoby uchazeče, razítko

Nabídka na dodávku stožárů musí splňovat požadovanou specifikaci a doklady:

- Statický výpočet pro stožáry třístupňové do 6m – větrná oblast Pardubice, hmotnost svítidla 6,9kg a jeho plocha 0,024m2, hmotnost stanice rozhlasu DOMINO 15kg (skříň 200x200x450mm, osa skříně od země 4,2m) + max. 4 kusy reproduktorů celkem 2,5kg (400x200x300mm ve výšce 4,6m), dopravní značení nebo reklama max. 1ks hmotnost 8,5kg plocha 0,75m2 (střed ve výšce 2,9m, jedná se o maximální možné zatížení).

- Statický výpočet pro stožáry třístupňové od 6m-12m – větrná oblast Pardubice, hmotnost svítidla 12kg a jeho plocha 0,039m2, výložník do max. 2m, hmotnost stanice rozhlasu DOMINO 15kg (skříň 200x200x450mm, osa skříně od země 4,2m) + max. 4 kusy reproduktorů celkem 2,5kg (400x200x300mm ve výšce 4,6m), dopravní značení nebo reklama max. 2ks hmotnost 2x8,5kg plocha 2x0,75m2 (střed ve výšce 3,3m, jedná se o maximální možné zatížení).

- Montážní otvor pro svorkovnici – má minimální rozměry 400mm x 100mm

- Dvířka montážního otvoru pro svorkovnici – zavírání dvířek je provedeno dle příslušných norem pro elektrická zařízení (krytí el. zařízení, zavírání), materiálové provedení odolává korozi po celou dobu životnosti stožáru pomocí nerezového šroubu M8 se šestihrannou hlavou

- Uchycení svorkovnice – konstrukční řešení uchycení svorkovnice umožňuje uchycení svorkovnice typu SR 48… na přivařený šroub M8 o délce 35mm uvnitř stožárů ve vzdálenosti 160mm od spodní hrany montážního otvoru (provedení Pardubice).

- Vstupní otvory pro prostup kabelů do stožáru – jsou dva a jsou umístěny pod dvířky a na protilehlé straně stožáru ve vzdálenosti 350mm od místa vetknutí stožáru do země a o min. rozměrech 50mm x 150mm.

- Délka vetknutí stožárů do základu (provedení Pardubice):

- stožáry do výšky 6m nad zemí musí mít délku vetknutí do základů 0,8m.

- stožáry výšky od 6m (přechody pro chodce) až 12m nad zemí musí mít délku vetknutí do základů 1,5m.

- Manžeta – smršťovací plastová protikorozní ochrana v místě vetknutí stožáru do základu o celkové délce min. 400mm, přičemž je umístěna 150mm nad a 250mm pod úroveň okolního terénu.

- Výrobní číslo – trvalé značení stožáru výrobním číslem od výrobce umožňující výrobní evidenci, jak ukládá norma ČSN EN 40-5.

- Materiál stožáru – stožár musí být vyroben z oceli s obsahem křemíku do 0,03 % Si s cílem zajištění garantované povrchové úpravy žárovým zinkováním dle ČSN EN ISO 1461.

- Prohlášení o vlastnostech – vydané dle směrnice EU 305/2011.

- Certifikáty výrobce – vydané notifikovanou osobou.

- Závazek dodavatele – dodavatel předloží písemný závazek, že ním nabídnuté výrobky splňují všechny zadavatelem požadované parametry a jsou v souladu s platnými normami pro ocelové nosné konstrukce (stožáry), a to zejména s ČSN EN ISO 1461, ČSN EN 40-5, ČSN EN 40-3-3, ČSN EN 1993, ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2. V případě uzavření smlouvy bude tento její přílohou.

Rámcová kupní smlouva

č. 0050852023

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, mezi

Obchodní firma, název:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v OR:

zastoupená ve věcech smluvních:

ve věcech plnění smlouvy:

dále jen „prodávajícím“

a

Služby města Pardubic a.s.

se sídlem:			Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice

IČ: 			25 26 25 72

DIČ:			CZ 25262572

zápis v OR:		KS v Hradci Králové, oddíl  B, vložka 1527,

zastoupená ve

věcech smluvních: 	Ing. Ondřejem Hlaváčem, předsedou představenstva

Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva,

ve věcech plnění

smlouvy: 			Milanem Ryšánem, vedoucím divize Veřejné osvětlení,

dále jen „kupujícím“

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany sjednávají v této rámcové kupní smlouvě závazné podmínky, které platí pro jejich vzájemné vztahy na dodávky stožárů veřejného osvětlení (dále jen „zboží“) po dobu celou účinnosti této smlouvy. V cenové nabídce (krycím listu) je uvedeno předpokládané množství zboží, jednotlivé dodávky zboží budou konkretizovány v písemných objednávkách kupujícího. Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky sjednané touto smlouvou, písemnými objednávkami a obecně závaznými právními předpisy.

- Prodávající prohlašuje, že zboží je nové, nepoužité, bezvadné a splňuje veškeré podmínky vyžadované platnými právními předpisy České republiky a příslušnými technickými normami k používání zboží. Dále prodávající prohlašuje, že dodané zboží bude v souladu s požadavky kupujícího uvedenými ve výzvě k podání nabídky, v zadávací dokumentaci, v souladu s nabídkou prodávajícího učiněnou kupujícímu, a v souladu s objednávkou kupujícího i touto smlouvou a přílohami smlouvy, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k řádnému a bezpečnému používání zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že řádnému nakládání a užívání zboží kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.

- Dodávky stožárů budou přesně splňovat specifikaci uvedenou na krycím listě. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které bude v naprostém souladu s příslušnými normami a všemi doklady uvedenými níže:

- Statický výpočet pro stožáry dvoustupňové do 6 m pro větrnou oblast Pardubice, hmotnost svítidla 6,9 kg a jeho plocha 0,024 m2, hmotnost stanice rozhlasu DOMINO 15 kg (skříň 200 x 200 x 450 mm, osa skříně od země 4,2 m) + max. 4 kusy reproduktorů celkem 2,5 kg (400 x 200 x 300 mm ve výšce 4,6 m), dopravní značení nebo reklama max. 1 ks hmotnost 8,5 kg plocha 0,75 m2 (střed ve výšce 2,9 m, jedná se o maximální možné zatížení), vrcholový průměr stožáru 76 mm.

- Statický výpočet pro stožáry třístupňové do 6m pro větrnou oblast Pardubice, hmotnost svítidla 6,9 kg a jeho plocha 0,024 m2, hmotnost stanice rozhlasu DOMINO 15 kg (skříň 200 x 200 x 450 mm, osa skříně od země 4,2 m) + max. 4 kusy reproduktorů celkem 2,5 kg (400 x 200 x 300 mm ve výšce 4,6 m), dopravní značení nebo reklama max. 1 ks hmotnost 8,5 kg plocha 0,75 m2 (střed ve výšce 2,9 m, jedná se o maximální možné zatížení).

- Statický výpočet pro stožáry třístupňové 7 m – 12 m pro větrnou oblast Pardubice, hmotnost svítidla 12 kg a jeho plocha 0,039 m2, výložník do max. 2 m, hmotnost stanice rozhlasu DOMINO 15 kg (skříň 200 x 200 x 450 mm, osa skříně od země 4,2 m) + max. 4 kusy reproduktorů celkem 2,5 kg (400 x 200 x 300 mm ve výšce 4,6 m), dopravní značení nebo reklama max. 2 ks hmotnost 2 x 8,5 kg plocha 2 x 0,75 m2 (střed ve výšce 3,3 m, jedná se o maximální možné zatížení).

- Statické výpočty budou zpracovány na stožáry dle přesné specifikace uvedené na krycím listě s uvedením tloušťky stěny použitých trubek.

- Prohlášení o vlastnostech - vydané dle směrnice EU 305/2011.

- Certifikáty výrobce - vydané notifikovanou osobou.

- Veškeré platné normy pro ocelové nosné konstrukce (stožáry), a to zejména s ČSN EN ISO 1461, ČSN EN 40-5, ČSN EN 40-3-3, ČSN EN 1993, ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2.

- Prodávající se dále zavazuje dodat kupujícímu zboží s parametry, které budou rovněž v naprostém souladu s požadavky kupujícího uvedenými níže:

- Montážní otvor pro svorkovnici - má minimální rozměry 400 mm x 100 mm.

- Dvířka montážního otvoru pro svorkovnici - zavírání dvířek je provedeno dle příslušných norem pro elektrická zařízení (krytí el. zařízení, zavírání), materiálové provedení odolává korozi po celou dobu životnosti stožáru pomocí nerezového šroubu M8 se šestihrannou hlavou

- Uchycení svorkovnice - konstrukční řešení uchycení svorkovnice umožňuje uchycení svorkovnice typu SR 48… na přivařený šroub M8 o délce 35 mm uvnitř stožárů ve vzdálenosti 160 mm od spodní hrany montážního otvoru (provedení Pardubice).

- Vstupní otvory pro prostup kabelů do stožáru - jsou dva a jsou umístěny pod dvířky a na protilehlé straně stožáru ve vzdálenosti 350 mm od místa vetknutí stožáru do země a o min. rozměrech 50 mm x 150 mm.

- Délka vetknutí stožárů do základu (provedení Pardubice):

  - stožáry do výšky 6 m nad zemí musí mít délku vetknutí do základů 0,8 m.

  - stožáry výšky 7 m až 12 m nad zemí musí mít délku vetknutí do základů 1,5 m.

- Manžeta - smršťovací plastová protikorozní ochrana v místě vetknutí stožáru do základu o celkové délce min. 400 mm, přičemž je umístěna 150 mm nad a 250 mm pod úroveň okolního terénu.

- Výrobní číslo - trvalé označení stožáru výrobním číslem od výrobce umožňující výrobní evidenci jak ukládá norma ČSN EN 40-5.

- Materiál stožáru - stožár musí být vyroben z oceli s obsahem křemíku do 0,03 % Si s cílem zajištění garantované povrchové úpravy žárovým zinkováním dle ČSN EN  ISO 1461.

II.

Předmět plnění

- Předmětem plnění je závazek prodávajícího dodávat zboží představující sortiment prodávajícího, uvedený v krycím listu, který tvoří přílohu smlouvy za podmínek sjednaných v této Smlouvě, podle písemných objednávek vystavených kupujícím a předávat k dodanému zboží příslušné doklady a převádět vlastnické právo na kupujícího.

- Kupující se podpisem této smlouvy zavazuje objednávat zboží po dobu platnosti a účinnosti smlouvy. Řádně objednané, dodané a bezvadné zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu způsobem ve smlouvě definovaným.

III.

Objednávky zboží

- Objednávku zboží je kupující povinen učinit písemně. Za písemnou objednávku se považuje též objednávka učiněná elektronickými prostředky (e-mailem).

- Každá objednávka zboží bude obsahovat:

- identifikaci kupujícího

- identifikaci prodávajícího

- druh zboží

- číslo objednávky a odkaz na tuto smlouvu ve znění „dle Rámcové kupní smlouvy č. 0050852023“ datum vystavení objednávky a jméno osoby vystavující za kupujícího objednávku

- specifikace objednávaného zboží

- požadavek na termín dodání zboží

- místem plnění dodávek je sídlo kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

- podpis oprávněné osoby jednající jménem kupujícího, resp. oprávněného zástupce kupujícího

- Prodávající se zavazuje přijetí objednávky písemně nebo e-mailem potvrdit nejpozději následujícího pracovního dne a objednávku v objednaném rozsahu, specifikaci a v požadovaném termínu splnit.

- Objednávka zboží kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uzavření kupní smlouvy je přijat a smlouva uzavřena, jestliže prodávající dodá objednané zboží kupujícímu.

- Smluvní strany se zavazují, že každá z nich bude samostatně archivovat tyto objednávky, včetně písemných úkonů na ně navazujících.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

- Kupní cena za zboží je sjednána dohodou, v souladu s cenami uvedenými prodávajícím v cenové nabídce (krycím listu), který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Kupní cena je za kompletní, řádné a včasné provedení dodávky zboží, je nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti této smlouvy a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s dodáním zboží. Smluvní strany považují tuto cenovou nabídku za ceník platný pro jednotlivá plnění, po celou dobu účinnosti této smlouvy. Prodávající a kupující prohlašují, že s cenami souhlasí.

- Kupní cena za zboží je konečná a zahrnuje i veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy, a to zejména veškeré náklady za dopravu zboží do místa dodání, včetně zabalení, naložení a vyložení zboží, veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. VII. této smlouvy, veškeré náklady na jakékoliv skladování zboží a veškeré náklady prodávajícího na doklady ke zboží ve smyslu čl. VI. této smlouvy a veškerá cla, daně a jakékoli další poplatky související s plněním této smlouvy.

- Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení příslušné kupní ceny vždy jen za ty jednotlivé části zboží, které budou kupujícímu od prodávajícího dodány a které budou zároveň kupujícím od prodávajícího převzaty ve smyslu čl. V. této smlouvy.

- Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu vyplývající z faktury, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Pro účely této smlouvy se sjednává splatnost faktur na 21 dnů.

- Prodávající může vystavit fakturu na úhradu kupní ceny za převzaté zboží nejdříve v den převzetí příslušného zboží kupujícím, avšak nikoli dříve, než po převzetí zboží podle článku V. této smlouvy.

- Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle příslušné právní úpravy. V opačném případě a v případě, kdy taková faktura má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit tuto fakturu zhotoviteli přede dnem splatnosti bez zaplacení, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

- Prodávající se dále zavazuje, že faktura bude obsahovat přesnou specifikaci stožárů, včetně uvedených průměrů a tloušťky stěn použitých trubek na jednotlivé typy stožárů.

- Kupující provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, kupující uhradí pouze částku bez DPH, doplatek bude uhrazen prodávajícímu až po zveřejnění čísla účtu v registru plátců. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené kupujícím, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně prodávajícího.

- Pokud je před odesláním platby (před zaplacením faktury) o prodávajícím zveřejněna dle §106a zákona o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je prodávající nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, bere prodávající na vědomí, že kupující zaplatí na účet prodávajícího pouze fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet správce daně. O takovémto postupu kupující dodatečně písemně prodávajícího informuje.

V.

Termín a místo dodání, předání a převzetí zboží

- Předmět kupní smlouvy - zboží je dodáváno v termínech, které jsou smluvními stranami sjednány pro konkrétní kupní smlouvy (podáním a potvrzením objednávek), nejpozději však do ……………… dnů ode dne doručení objednávky prodávajícímu.

- Podle dohody smluvních stran, prodávající dodá zboží do místa plnění na adresu: Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Prodávající současně s předáním zboží je povinen předat kupujícímu dodací list, obsahující popis zboží, množství a cenu zboží. Kupující nebo jeho zástupce, který zboží přebírá, potvrdí převzetí zboží svým podpisem na dodacím listu.

- Povinnost prodávajícího dodat zboží kupujícímu na základě této smlouvy blíže specifikované objednávkou je splněna protokolárním převzetím dodávky zboží kupujícím.

- Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmikoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na zboží dle této smlouvy, není funkční a/nebo se zbožím nebyly dodány doklady ke zboží podle článku VI. této smlouvy.

- Za kupujícího jsou oprávněni zboží převzít:

Milan Ryšán		 		podpisový vzor ………………………..

Jitka Formanová		 		podpisový vzor ………………………..

Roman Svatoň		 		podpisový vzor ………………………..

Jan Šedý			 		podpisový vzor ………………………..

VI.

Doklady ke zboží

- Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se ke zboží ve smyslu ustanovení § 2087 občanského zákoníku. Doklady a dokumenty musí být kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.

- Prodávající je nejpozději při předání a převzetí zboží zároveň povinen předat kupujícímu prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a veškeré další doklady a atesty osvědčující kvalitu a požadované parametry.

- Prodávající se zavazuje předložit kupujícímu veškeré dokumenty uvedené v článku I., odst. 3., písm. a) až e) této smlouvy, a to nejpozději při uzavření této smlouvy. Veškeré tyto dokumenty se považují za součást smluvních ujednání podle této smlouvy.

VII.

Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo k objednanému zboží okamžikem jeho převzetí.

VIII.

Záruka za jakost a vady zboží

- Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že:

- zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této smlouvy a dle platných právních předpisů,

- zboží bude plně funkční, a to jednotlivé jeho části i jako jeden funkční celek,

- zboží bude splňovat veškeré vlastnosti výslovně kupujícím požadované, jakož i vlastnosti, které jsou obvykle na zboží kladeny.

- Prodávající přejímá písemným závazkem záruku za jakost zboží po záruční dobu .................... (slovy ................................) měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti.

- V případě, že zboží nebude v souladu s touto smlouvou nebo bude mít vady, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí a nezaplatit kupní cenu nebo její část, a to do doby, než prodávající vytýkané vady odstraní. Převezme-li kupující zboží, které má vady, zůstávají mu veškerá práva z vadného plnění a záruky upravená v této smlouvě a v občanském zákoníku.

- Vady na zboží, které nebylo možné zjistit při převzetí, uplatní kupující bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemnou formou, kde uvede důvod reklamace, rozsah nároku, návrh na vypořádání, číslo faktury prodávajícího a reklamované zboží předloží k posouzení prodávajícímu.

- Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do pěti dnů ode dne následujícího po doručení reklamace. Uznané reklamace budou vyřizovány nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiné lhůtě (lhůta pro odstranění vad). Za odstranění vady se považuje odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci. V případě, že s tím bude kupující souhlasit a umožňuje-li to povaha vady, považuje se za vyřízení reklamace též odstranění vady opravou věci.

- Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu jen zboží prosté vad, a to jak faktických tak právních. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady, která znamená podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího, kupující nemusí uhradit celou kupní cenu, a to až do doby odstranění takové vady. Nezaplacením kupní ceny nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny a prodávající v takovém případě nemůže vůči kupujícímu uplatňovat žádné úroky z prodlení, smluvní pokuty ani jakékoli jiné sankce nebo nepříznivé právní kroky.

- Smluvní strany považují za den doručení reklamace den, kdy tato reklamace byla nahlášena telefonicky, e-mailem nebo písemně na kontaktní údaje prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy, případě na jiné kontaktní údaje, které prodávající po uzavření smlouvy kupujícímu prokazatelným způsobem sdělí.

- Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro vytknutí vady uvedená v § 1921 odst. 1 a v § 2112 odst. 1 občanského zákoníku se prodlužuje na lhůtu šesti měsíců ode dne, kdy kupující měl možnost vadu zjistit; tato lhůta končí nejpozději uplynutím záruční doby. Ustanovení § 1921 odst. 3 věty první a § 2112 odst. 1 věty první občanského zákoníku se nepoužije.

- Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, má kupující nároky z vad zboží podle občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy je nutné považovat též zejména následující případy:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více jak pět pracovních dní,

- dodání zboží s podstatnými vadami, zejména s vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování zboží, právními vadami, vadami resp. nesplněním požadavků uvedených ve specifikaci a vlastnostech zboží dle této smlouvy a dle platných právních předpisů, vadami ve funkčnosti zboží, vadami, resp. nesplněním vlastností uvedených v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. VI. této smlouvy, vadami, resp. nesplněním vlastností výslovně kupujícím požadovaných, jakož i vlastností, které jsou obvykle na zboží kladeny.

- prodlení prodávajícího s dodáním bezvadného a plně funkčního zboží, splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této smlouvě poté, co kupující odmítl určité zboží převzít z důvodů uvedených v čl. V., odstavci 5. této smlouvy,

- prodlení prodávajícího s odstraněním vytčené vady delší než pět pracovních dní,

- výskyt vady u více než 10 % (deseti procent) z celkového počtu kusů dodaného zboží podle této smlouvy v průběhu záruční doby,

- vůči prodávajícímu soud vydá rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh či návrh na prohlášení konkursu na majetek prodávajícího soud zamítne pro nedostatek majetku,

- případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že prodávající nesplnil podmínky řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadávací dokumentací,

- prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny na základě faktury, které nebude do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení písemného vytčení prodlení prodávajícím kupujícímu odstraněno, vyjma případů uvedených v článku VIII., odstavci 6. této smlouvy.

- V případě vadného plnění nebo v případě odstoupení od této smlouvy z důvodu vady na zboží se prodávající zavazuje nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění vady nebo odstoupení od smlouvy provést na své náklady odbornou demontáž vadného zboží a takové zboží odvézt. Po marném uplynutí výše uvedené lhůty je oprávněn provést demontáž a odvoz zboží na jiné místo kupující. Prodávající je v takovém případě povinen uhradit kupujícímu veškeré náklady spojené s demontáží, odvozem a uskladněním zboží, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne vyčíslení těchto nákladů. Povinnost prodávajícího odvézt vadné zboží tím není dotčena.

- Pro případ odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly, že smluvní strany si vzájemně vrátí poskytnutá plnění podle této smlouvy. Prodávající v takovém případě nemá právo na zaplacení kupní ceny a byla-li již zaplacena, je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu, případně poměrnou část kupní ceny odpovídající počtu vadného zboží, a to ve stejné výši jako byla kupní cena za nové zboží, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

- Pro případ odstoupení od smlouvy nebo ukončení smlouvy jiným způsobem se smluvní strany dohodly, že i po skončení smluvního vztahu trvají dále veškerá práva a povinnosti smluvních stran, která z povahy věci mají přetrvat i nadále z hlediska užívání zboží, resp. prodávajícím dodané části zboží, která nebyla vrácena, a z hlediska jeho uvedení do provozu, užívání, záruky a odpovědnosti za vady.

IX.

Sankce

- V případě, že prodávající nesplní povinnost dodat předmět smlouvy kupujícímu řádně a včas podle této smlouvy nebo podle přijatých objednávek, nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny sjednané za všechna plnění prodávajícího podle této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení prodávajícího s plněním této povinnosti.

- V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny za dodané zboží, má prodávající právo na smluvní úrok ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Ujednání v článku VIII., odstavci 6. této smlouvy tím není dotčeno.

- Pro případ porušení jiné povinnosti prodávajícího neuvedené v článku VIII. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat vůči prodávajícímu zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové kupní ceny sjednané za všechna plnění prodávajícího podle této smlouvy bez DPH za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

- Smluvní pokuty podle této smlouvy jsou splatné na účet druhé smluvní strany do třiceti dnů po obdržení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Kupující je oprávněn započíst své pohledávky ze smluvních pokut vůči pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny; v takovém případě je kupující oprávněn uhradit kupní cenu sníženou o smluvní pokutu.

- Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty smluvní stranu nezbavuje závazku splnit své povinnosti dané mu touto smlouvou nebo objednávkou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností prodávajícím. Kupující má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.

X.

Ostatní a závěrečná ujednání

- Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a platí do 31. 3. 2024.

- Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou nebo výpovědí i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

- Nebezpečí škody na předmětu koupě nese kupující od okamžiku jeho převzetí, záruční doba počíná běžet ode dne dodání a převzetí zboží.

- Smluvní strany se ujednaly, že zásilku odeslanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučeně na adresu sídla, případně na adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu druhé smluvní straně prokazatelně sdělenou po uzavření této smlouvy, budou považovat za doručenou příslušné smluvní straně třetího pracovního dne po dni odeslání této zásilky, a to i v případě, že adresát si zásilku nepřevzal. Smluvní strany se dále ujednaly, že zásilku učiněnou elektronicky (např. e-mailem) považují za doručenou následujícího pracovního dne od jejího odeslání na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v krycím listu nabídky.

- Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- Prodávající prohlašuje, že informace o položkových (jednotkových) cenách, tedy informace o ceně uvedené v cenové nabídce (Krycím listu) naplňují znaky obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že informace uvedené v předchozí větě považují za obchodní tajemství prodávajícího.

- Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strana může namítnout neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

- Pro právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím touto smlouvou neupravené se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou projednány a rozhodnuty obecnými soudy ČR, přičemž smluvní strany se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení veškerých sporů smluvních stran vzniklých z právního vztahu založeného touto smlouvou a s tímto právním vztahem souvisejících, je soud v místě sídla kupujícího.

- Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za kupujícím třetí osobě. Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za kupujícím na pohledávku kupujícího za prodávajícím.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že kupující bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR vyjma částí smlouvy, které se podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, neuveřejňují, zejména obchodního tajemství. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.

- Nedílnou součástí smlouvy je příloha – cenová nabídka (Krycí list).

V ................... dne …………………			V Pardubicích dne …………………

Za prodávajícího					Za kupujícího

..........................................................			..................................................….…….

Ing. Ondřej Hlaváč												předseda představenstva

..........................................................			..........................................................

Ing. Aleš Kopecký

místopředseda představenstva

# Text boxes

Firma

Pan(í)

Ulice, č.p.

PSČ, Město