Příloha protokolu o kontrole dokončené stavby VO:

Body kontroly při prohlídce zařízení VO před kolaudací dle schválené PD a v souladu se standardy SmP a.s. viz „Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubice“

Název akce:	…………………………………………………………………………………..

Svítidlo

- Typ svítidla								…………………….

- Náklon svítidla dle výpočtu osvětlení 				ANO		NE

- Osazen externí modul vzdálené zprávy (InteractCity)		ANO		NE

Výložník

- Typ výložníku 							…………………….

- Délka výložníku							…………………….

- Náklon výložníku 							…………………….

- Upevnění výložníku 							…………………….

Stožár

- Typ stožáru								…………………….

- Provedení stožáru (přechodové části a redukce)			…………………….

- Rozměry stožáru							…………………….

- Výška stožáru								…………………….

- Průměry jednotlivých části stožáru					…………………….

- Síla stěny jednotlivých částí stožáru					…………………….

- Povrchová úprava stožáru (např. poškození)				…………………….

- Uzavíraní dvířek na 6-hraný šroub					…………………….

- Šroub M8 pro upevnění svorkovnice					…………………….

- Typ stožárové svorkovnice						…………………….

- Osazena správná pojistka a vymezovací kroužek ve svorkovnici 	…………………….

- Plastová ochranná manžeta (provedení)				…………………….

- Smršťovací bužírka barvy zeleno/žluté,

délky 0,5m (0,25 bod terénem)					…………………….

Osazení stožáru

- Kontrola správné výšky osazení stožáru 				…………………….

- Kontrola svislé roviny stožáru 					…………………….

- Kontrola umístění stožáru/ vzdálenost od hrany komunikace,

Parkoviště, chodníku a zpevněných ploch atd.			…………………….

- Orientace stožáru/dvířek ke směru jízdy				ANO		NE

- Úprava terénu okolo stožáru/odvodnění				…………………….

Kontrola provedení základu stožáru dle schéma

- Kontrola typu stožárového pouzdra					…………………….

- Kontrola provedení základu stožáru					…………………….

- Hloubka/průměr							…………………….

- Betonáž								…………………….

- Odvodnění								…………………….

- Betonový rámeček – sklon, rozměr, výška				…………………….

Kabelové vedení

- Typ kabelu								…………………….

- Typ chráničky								…………………….

- Uložení kabelu							…………………….

- Hloubka uložení							…………………….

- Provedení pískového lože						…………………….

- Zához kabelu								…………………….

- Uzemnění (provedení, typ vedení)					…………………….

- Antikorozní ochrana zemnících svorek uložených v zemi		ANO		NE

- Geodetické zaměření kabelového vedení				ANO		NE

Rozváděč RVO

- Provedení rozváděče							…………………….

- Výzbroj rozváděče							…………………….

- Hlavní jistič před elektroměrem					…………………….

- Základ a ukotvení rozváděče						…………………….

- Zpevněný prostor před rozváděčem					…………………….

- Upravený terén okolo rozváděče/odvodnění				…………………….

Dokumentace k dokončené stavbě – Skutečné provedení:

1.	Projekt skutečného provedení (výkresy-situace, schéma zapojení, schéma rozváděče atd.) se zakreslenými případnými změnami, s datem realizace, razítkem a podpisem zhotovitele. Změny oproti schválené projektové dokumentaci VO budou odsouhlaseny projektantem VO.

2.	Geodetické zaměření nových kabelových tras, chrániček a stožárů veřejného osvětlení na podkladu katastrální mapy a technické mapy se zaměřenými komunikacemi, chodníky, vjezdy na stavební parcely a hranicemi stavebních parcel, včetně potvrzení o vkladu do digitální mapy města Pardubice (Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy – Technická mapa Pardubice).

3.	Revizní zprávu elektro s uvedeným typem použitých svítidel.

4.	Doklady k elektroměrovému rozvaděči RVO (napájecí rozváděč).

5.	Prohlášení zhotovitele (investora) o délce trvání záruky na nově zhotovené zařízení VO.

6.	Kopii smlouvy o úhradě připojovacího poplatku za zřízení nového odběrného místa elektřiny.

7.	V případě instalace elektroměru i kopii smlouvy o dodávce elektřiny.

8.	Prohlášení o shodě na použité materiál.

9.	Seznam - specifikace použitých svítidel (dodací list) a s označením/číslováním dle projektu VO

10.	Aktualizovaný výpočet osvětlení dle skutečně instalovaných typů svítidel.

Datum prováděných kontrol:				Popis osoby provádějící kontrolu:

- …………………….				…………………….…………………….

- …………………….				…………………….…………………….

- …………………….				…………………….…………………….

- …………………….				…………………….…………………….

- …………………….				…………………….…………………….

- …………………….				…………………….…………………….