**PROTOKOL O KONTROLE DOKONČENÉ STAVBY**

**VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**

sepsaný po dokončení stavby:

„**Veřejné osvětlení** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.“

Účastníci jednání:

1. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

dále jen „investor“

1. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

dále jen „zhotovitel“

1. Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, IČO: 00274046 se sídlem nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice,

dále jen „účastník jednání“

1. Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572 se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice,

dále jen „účastník jednání“

**Umístění stavby:**

Veřejné osvětlení (dále jen VO) je umístěno na parcelách č. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. v k.ú. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

**Stavba - popis:**

Veřejné osvětlení jako součást stavby

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Veřejné osvětlení“, které je umístěno Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. ve výše specifikované lokalitě je vybudováno investorem dle schválené projektové dokumentace a je v rozsahu:

Napájecí rozváděč RVO, včetně měření spotřeby elektřiny Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. ks

Stožáry VO v počtu Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. ks

Svítidla LED v počtu Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. ks

Veškeré kabelové rozvody a stožáry VO jsou umístěny pouze na výše uvedených parcelách, které budou investorem předány do majetku Statutárnímu městu Pardubice.

Investor se tímto výslovně zavazuje, že pozemky, na kterých je umístěno zařízení VO převede na Statutární město Pardubice, a to jako součást nově zbudované technické infrastruktury.

**Dokumentace k dokončené stavbě – Skutečné provedení:**

1. Projekt skutečného provedení (výkresy-situace, schéma zapojení, schéma rozváděče atd.) se zakreslenými případnými změnami, s datem realizace, razítkem a podpisem zhotovitele. Změny oproti schválené projektové dokumentaci VO budou odsouhlaseny původním projektantem VO.

2. Geodetické zaměření nových kabelových tras, chrániček a stožárů veřejného osvětlení na podkladu katastrální mapy a technické mapy se zaměřenými komunikacemi, chodníky, vjezdy na stavební parcely a hranicemi stavebních parcel, včetně potvrzení o vkladu do digitální mapy města Pardubice (Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy – Technická mapa Pardubice).

3. Revizní zprávu elektro s uvedeným typem použitých svítidel.

4. Doklady k elektroměrovému rozvaděči RVO (napájecí rozváděč).

5. Prohlášení zhotovitele (investora) o délce trvání záruky na nově zhotovené zařízení VO.

6. Kopii smlouvy o úhradě připojovacího poplatku za zřízení nového odběrného místa elektřiny.

7. V případě instalace elektroměru i kopii smlouvy o dodávce elektřiny.

8. Prohlášení o shodě na použité materiál.

9. Seznam-specifikace použitých svítidel (dodací list) a s označením/číslováním dle projektu VO.

10. Aktualizovaný výpočet osvětlení dle skutečně instalovaných typů svítidel.

**Výsledek Kontroly/Vady či Nedodělky:**

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

**Požadavky na odstranění vad/nedodělků:**

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

**Odběrné místo elektřiny** (pokud bylo zřizováno)**:**

Adresa-název OM: VO Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

EAN OM: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Hlavní jistič: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. A (3f)

Distribuční sazba: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Číslo elektroměru: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Současným dodavatelem elektřiny je Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text., IČO: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

dle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

**Závěr/ výsledek Kontroly:**

1. Na nově zbudovaném zařízení VO Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. **BYLA / NEBYLA\*** provedena fyzická kontrola.
2. Investor / zhotovitel **PŘEDAL / NEPŘEDAL\*** „Dokumentaci k dokončené stavbě“ v předepsaném rozsahu.

Zařízení **ODPOVÍDÁ / NEODPOVÍDÁ\*** schválené projektové dokumentaci a **JE / NENÍ\*** postaveno v souladu se „Zásadami výstavba technické infrastruktury města Pardubice“ a rovněž **SPLŇUJE / NESPLŇUJE\*** požadavky dle „Zásad výstavby VO na území města Pardubice“. Po převodu pozemků (na kterých je zařízení VO umístěno) do majetku města Pardubice **JE / NENÍ** \* možné výše uvedené zařízení veřejného osvětlení převést do majetku Statutárního města Pardubice a následně ho předat do trvalého provozu a správy provozovateli veřejného osvětlení na území města Pardubice, společnosti Služby města Pardubic a.s.

V Pardubicích dne: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.

Za investora: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.……………………………

Za zhotovitele: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.……………………………

Za OD MmP: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.……………………………

Za SmP a.s. divize VO: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.…………………………

Za SmP a.s. investiční oddělení: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. …………………………

\*Nehodící škrtněte